**Изображение выглядит как текст, часы

Автоматически созданное описание**

**Инструкция по установке** **и обновлению**

****

**Система Автоматического Протоколирования Результатов Ультразвуковых Исследований**

**Оглавление**

[Установка Программы 2](#_Toc100248113)

[Обновление Программы 4](#_Toc100248114)

## Установка Программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Запустить файл DSA\_SETUP   (DSA\_SETUP.ехе) в дистрибутиве. |  |
|  |  |
| 1. Выбрать установку без импорта данных и нажать «Далее». |  |
| 1. Подключить к компьютеру оба ключа: рабочий и мастер, выбрать путь установки (при необходимости) и нажать «Установить» |  |
| 1. При успешной установке и регистрации появится следующее окно:   После нажатия кнопки «ОК» можно начинать работу с программой, программа запустится после установки автоматически. |  |
| 1. При появлении такого окна:   Проверьте подключение ключей и запустите программу ДиАссистент с рабочего стола |  |
|  |  |

## Обновление Программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Запустить файл DSA\_SETUP   (DSA\_SETUP.ехе) в дистрибутиве. |  |
| 1. Выбрать установку с импортом данных и нажать «Далее» |  |
| 1. Выбрать путь расположения программы (если не соответствуют значению по умолчанию) и нажать «Установить» |  |
| 1. При успешной установке можно продолжать работу с программой. |  |
|  |  |